Сведения «05» с 24 января  по 30 января 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные (аварийные) отключения – 1 заявка.

-28.01.22г в 17час 56мин из-за выхода из строя РВО на ВЛ-6кВ опора №27 ф.711-07 ,был отключен ЛЭП 6кВ ф.711-07. Без электроэнергии остались объекты Якшеевского водозабора ввод №1 ГУП ОКВК РБ. Персонал ГУП ОКВК РБ перевел нагрузку на резервный источник электроснабжения  в 18час.38мин. Нормальная схема электроснабжения ЛЭП-6кВ ф.711-07 была восстановлена 30.01.2022 в 15час. 15мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 4 случая

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05