Сведения «05» с 12 по 18 сентября 2022г.

Оперативно-выездная бригада   АО «ОЭС» выполнила 11 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей   города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 1

1) 16.09.2022г в 22час. 25мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ПС-11/ 1РЛНД ф.11-19 произошло аварийное отключение ф.11-19.  Без электроэнергии остались потребители промышленного сектора на перекрестке ул. Кооперативной и ул. Космонавтов . Электроснабжение было переведено на резервный источник в 23час. 00мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных

строений (посёлках) – 10 случаев

случаев.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05