Сведения «05» с 19 июня по 25 июня 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 4 заявки.

- 19.06.23г. в 11час. 16мин. при производстве земляных работ был поврежден КЛ-10кВ ф.701-16/214 , произошло аварийное отключение ЛЭП-10кВ ф.701-16. Без электроэнергий остались жители 32мкр., пр.Московский 4-10, и ул. Леонида Леонидова.   Электроснабжение              было восстановлено в 11 час. 59мин.

- 25.06.23г. в 16час.53мин. при  прохождении  грозового фронта произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.12-16 (ЛЭП  в управлении « Башнефть Добыча») . Без электроэнергий остались жители улиц Радужная, кольцо Радужной, Ударная. Электроснабжение было восстановлено                                   в 18 час.56 мин.

- 25.06.23г. в 17час.03мин. при прохождении  грозового фронта произошло аварийное отключение ЛЭП-6кВ ф.12-18. Без электроэнергий остались жители улиц Шокурова, Нифантова, 8Марта, Автомобилистов, Тарасова. Электроснабжение было восстановлено в 18 час.11мин.

- 25.06.23г. в 17час.03мин. после удара молнии в опору №103 ВЛ-6кВ  ф.12-34 , вышел из строя  изолятор, произошло аварийное отключение ф.12-34. Без электроэнергий остались жители мкр. Зайтово, Нарышево, Прометей. Электроснабжение было восстановлено в 20 час.18 мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 20.06.2023г в 23час 45 мин. выезд на возгорание гаража по ул.Кортунова в районе Корпораций центр. Отключили АВ в ЩУ гаражей.

- 21.06.2023г в 10час 50мин. ул. Родниковая 15 устранили слабый контакт нулевого провода в ЩУ потребителя.

- 22.06.2023г в 17час 20мин.  ул.Карьерная, 4А неисправность у потребителя

- 23.06.2023г в 21час 55 мин. ул.К.Маркса, 4 неисправность у потребителя

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05