Сведения «05» с 10 по 16 июля 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

-  Внерегламентные отключения (аварийные)- 3 заявки:

- 10.07.23г. в 15час. 44мин. из-за падения веток деревьев на провода                ВЛ-6кВ  (усиление ветра) отключился ф.711-07.  Без электроэнергии остались объекты «ОКВК» Якшеевского водозабора. Электроснабжение было переведено на резервный источник  в 17час. 20мин.

- 10.07.23г. в 16час. 09мин. из-за падения веток деревьев на провода                ВЛ-10кВ ф.70-46/527 (усиление ветра), отключился ф.70-46.                                      Без электроэнергии остались часть жителей ул.Р.Насырова, 38 мкр., потребители ул. Космонавтов район «Стройландии».  Электроснабжение было восстановлено в 17час. 25мин.

- 10.07.23г. в 17час. 21мин. из-за упавшего дерева на ВЛ-6кВ аварийно отключился ф.11-17. Без электроэнергии остались потребители ул.Северная (промзона). Электроснабжение потребителей было восстановлено в 18час. 09мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 2 случая:

- 13.07.2023г в 00час 10 мин. ул.Чеверёва,14 неисправность у потребителя.

- 14.07.2023г в 15час 35 мин. ул. Трипольского,55/2 устранили обрыв эл.ввода в дом.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05