Сведения «05» с 25 декабря 2023г по 8 января 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 18 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 2 заявки.

1) 27.12.23г. в 9час 15мин при производстве  земляных работ был поврежден                   КЛ-0,4 кВ ф.АТС-5 от ТП-034, без электроэнергии остался МФЦ  по  ул. Горького. Электроснабжение восстановили   в  14час. 37мин.

2) 08.01.24г. в 20час 49мин из-за выхода из строя КЛ-10кВ ф.163/240, аварийно отключился ф.70-17. Без электроэнергии остались потребители п.Спутник, 40мкр. ул.Анпилогова, ул.Гайнанова, Спартак Парк. Электроснабжение восстановлено полностью в 22час. 49мин..

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 16 случаев:

- 25.12.23г. в 21час 45мин 2-ой проезд Нигмати, 21- неисправность у потребителя до 22час. 20мин.

- 25.12.23г. в 22час 30мин ул. кольцо Орджоникидзе, 6 -устранили слабый контакт на фасаде до 23час. 00мин.

- 26.12.23г. в 19час 40мин ул.Ударная, 21- устранили слабый контакт на фасаде до 20час. 20мин.

- 27.12.23г. в 15час 00мин ул.Цветочная, 22Б- устранили слабый контакт на опоре до 15час. 20мин.

- 27.12.23г. в 16час 17мин ул.Назарова, 41- устранили слабый контакт нуля на опоре до 16час. 41мин.

- 29.12.23г. в 14час 08мин Марата, 60- заменили АВ25А на опоре до 15час. 10мин.

- 30.12.23г. в 14час 00мин ул.Ст.Разина, 114- устранили слабый контакт на фасаде до 14час. 10мин.

- 31.12.23г. в 16час 00мин ул.Тургенева, 30- переразделали КЛ на опоре до 16час. 35мин.

- 31.12.23г. в 16час 35мин ул.Кооперативная, 30- неисправность у потребителя до 16час. 48мин.

- 01.01.24г. в 19час 00мин ул.С.Кольцо, 158/1- неисправность у потребителя до 19час. 30мин.

- 02.01.24г. в 1час 18мин по звонку ЕДДС выехали на пожар по ул.Крестьянская, 23- горела баня, отключили АВ в доме до 1час. 35мин.

- 02.01.24г. в 14час 00мин ул.к-цо Шевченко, 6- неисправность у потребителя до 14час. 40мин.

- 04.01.24г. в 18час 15мин ул.Южная, 35- устранили слабый контакт на фасаде до 18час. 30мин.

- 06.01.24г. в 17час 30мин ул.Байбакова, 1- устранили слабый контакт на опоре до 17час. 58мин.

- 07.01.24г. в 19час 24мин Канкаева, 4- заменили АВ32А на опоре до 19час. 37мин.

- 08.01.24г. в 11час 50мин Партизанская, 50- заменили АВ25А на опоре до 13час. 10мин.

- За две недели выполнили 22 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05