Сведения «05» с 19 по 25 февраля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 2 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения 1 заявка:

1) 22.02.24г. в 05час. 35мин. отключился ф.02-06. Без электроэнергии остались потребители от ТП-118: ул. Мечети, Партизанская, Пионерская, Муллаяна.  Повторное включение в 05час 39мин- норме. На ТП-210 вышел из строя ТСН, 3 ЗНОЛ.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 1 случай:

- 21.02.24г. в 20час 55мин ул.Светлая 8- замена вышедшего из строя прокалывающего зажима на фасаде, до 21час. 20мин.

- Выполнили 7 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05