Сведения «05» с 18 марта по 24 марта 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 6 случаев:

- 18.03.24г. в 10час 15мин ул. Сосновая 31 - неисправность у потребителя до 10час. 45мин.

- 21.03.24г. в 10час 20мин ул. Аксакова 28/2 -устранили слабый контакт на фасаде до 10час. 30мин.

- 23.03.24г. в 10час 35мин ул. Песчаная 47- заменили зажим на фасаде  до 15час. 50мин.

- 23.03.24г. в 16час 00мин СНТ Заря уч.212- заменили зажим на опоре до 17час. 20мин.

- 23.03.24г. в 17час 28мин ул. Космонавтов 10 – заменили зажим на фасаде до 18час. 15мин.

- 24.03.24г. в 11час 02мин ул. Краснодонская 12 – заменили зажим на фасаде до 11час. 30мин.

- За неделю выполнили 2 заявки по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05