Сведения «05» с 6 по 12 июля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 17 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 12 заявок:
06.07.26г. в 18час 30мин. Из-за штормового ветра отключились: 
   1) ф.04-07 - без эл.энергии остались частично потребители пос. Зеленый и пос. Муллино, ул. Лермонтово, пр. Ленина, эл. снабжение восстановлено в 22час.23мин.; 
   2) ф.04-34 - без эл. энергии остались частично потребители ул. Кувыкина, МСЧ, пром. зона по ул. Северной, эл. снабжение частично переведено на резервный источник питания в 20час.09мин., восстановлено полностью 07.07. в 01час.08мин.;
   3) ф.11-17 - без эл.энергии остались частично потребители пос. Заитово, эл. снабжение восстановлено 07.07 в 01час.50мин.; 
   4) ф.11-45 - без эл. энергии остались частично потребители ул. Островского, Губкина, Сад. Кольцо, Луначарского, пром. зона по ул. Северной, эл. снабжение частично переведено на резервный источник питания в 21час.43мин., восстановлено полностью 07.07. в 01час.40мин.;

  5) ф.12-34 - без эл. энергии остались потребители ул. Буровиков, восстановлено в 23час.54мин.;

   6) ф.11-08 - без эл. энергии остались потребители ул. Железнодорожная, восстановлено 07.07. в 17час.18мин.;

   7) ф. Энгельса от ТП-051 - без эл. энергии остались потребители ул. Сад. Кольцо, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, восстановлено 07.07. в 03час.58мин.;

   8) ф. Каратова от ТП-183 - без эл. энергии остались потребители ул. Каратова, восстановлено 07.07. в 03час.05мин.

9) 07.07.26г. в 06час.31мин. Из-за повреждения опорного изолятора на 2РЛНД ф.12-18 аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.12-18. Без эл.энергии остались частично потребители пос. Нарышево. Эл. снабжение восстановлено в 09час.33мин.

10) 09.07.26г. в 12час.59мин. Аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.12-29. Без эл.энергии остались частично потребители пос. Заитово, ул. Космонавтов, 34 мкр. Эл. снабжение восстановлено в 13час.35мин.

11) 09.07.26г. в 12час.59мин. Из-за повреждения КЛ-6кВ ф.12-27 аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.12-27. Без эл.энергии остались частично потребители 35 мкр., 34 мкр. Эл. снабжение переведено на резервный источник питания в 13час.35мин.

12) 09.07.26г. в 12час.59мин. Из-за повреждения КЛ-6кВ ТП-131/ТП-552 аварийно отключился ЛЭП-6кВ ф.12-26. Без эл.энергии остались частично потребители 25 мкр., 26 мкр., ул. Кранодонская, ул. профсоюзная, ул. Дружбы, ул. Транспортная, ул. Мирная, ул. Весенняя, ул. Братская Эл. снабжение частично переведено на резервный источник питания в 13час.35мин., восстановлено полностью 10.07. в 00час.07мин.
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 5 случая:
1) 07.07.26г. в 23час 02мин ул. кольцо Южная, 7 – протянули контакты на фасаде, до 23час 30мин.
2) 10.07.26г. в 10час 10мин ул. Чекмарева, 12 – неисправность у потребителя, до 10час 45мин.
3) 11.07.26г. в 14час 50мин ул. Железнодорожная, 6 – неисправность у потребителя, до 15час 20мин.
4) 12.07.26г. в 19час 40мин ул. Буровиков,23– заменили зажим  на фасаде, до 20час 06мин.
5) 13.07.26г. в 21час 20мин ул. Репина,46В– заменили АВ 25А в ЩО, до 21час 47мин.
    - Выполнили 12 заявок в сетях уличного освещения города.
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