График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 12.05.2025г. по 16.05.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-011
Монтаж прибора учета
	Управление пенсионного фонда,
магазин Простор  Станция переливания крови, ТЦ РИО
	12.05.2025
	14.00-17.30

	2
	ТП-058
Устранение нагрева тр-1
	ул. Ленина,3 ,Горького,9,11,15, Свердлова,22,24,  Школа1,ул.Горького,Сбербанк, Банк ВТБ
	12.05.2025
	09.00-12.30

	3
	ТП-130, 1с.ш.
Производство ТО
	Ул. Целинная, ул. Ленина, д.65,69,71, ЦТП-5
	13.05.2025
	09.00-12.30

	4
	ТП-308
Наладка РЗА
	Ул.Северная, 5В/1 ИП Ильясов
	13.05.2025
	14.00-17.30

	5
	ТП-130, 2с.ш.

Производство ТО
	Ул. Целинная, ул. Ленина, д.65,69,71, ЦТП-5
	14.05.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-624

Производство ТО
	Пр.Ленина, д.84
	14.05.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-04

Производство ТО
	ул. Трипольского,Бакинская,
Октябрьская,Суворова,
Полевая,Пролетарская
	15.05.2025
	09.00-12.30

	8
	ТП-547

Производство ТО
	ООО «ИталБашКерамика»
	15.05.2025
	14.00-17.30

	9
	ТП-022

Производство ТО
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб
	16.05.2025
	09.00-12.30


