## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
АО «Октябрьские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час
[9 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ОЭС" | КВЛ | ф.70-46 | 10 (10.5) | 10,36 2021.02.02 | 13,09 2021.02.02 | В | 2.55 | оперативный журнал 02.02.20 10:36 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2 | АО "ОЭС" | ВЛ | ТП-129 ф.Халтурина | 0.38 | 14,32 2021.02.02 | 16,15 2021.02.02 | В | 1.72 | оперативный журнал 02.02.20 14:32 | 3.4.8 | 4.13 | 0
3 | АО "ОЭС" | ВЛ | ТП-050 ф.Общежитие | 0.38 | 16,18 2021.02.02 | 16,37 2021.02.02 | В | 0.32 | оперативный журнал 02.02.20 16:18 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
4 | АО "ОЭС" | КЛ | ТП-016(Т-2) | 6 (6.3) | 19,16 2021.02.02 | 20,05 2021.02.02 | В | 0.82 | оперативный журнал 02.02.20 19:16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
5 | АО "ОЭС" | КЛ | ф.04-11/169(1) | 6 (6.3) | 07,16 2021.02.03 | 09,33 2021.02.03 | В | 2.28 | оперативный журнал 03.02.20 07:16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
6 | АО "ОЭС" | КЛ | ф.04-35/169(2) | 6 (6.3) | 07,18 2021.02.03 | 09,11 2021.02.03 | В | 1.88 | оперативный журнал 03.02.20 07:18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | АО "ОЭС" | КЛ | ф.70-34 | 10 (10.5) | 08,28 2021.02.05 | 09,09 2021.02.05 | В | 0.68 | оперативный журнал 05.02.20 08:28 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
8 | АО "ОЭС" | ВЛ | ТП-168 ф.Клубная | 0.38 | 10,20 2021.02.23 | 10,40 2021.02.23 | В | 0.33 | оперативный журнал 23.02.20 10:20 | 3.4.12 | 4.13 | 0
9 | АО "ОЭС" | ВЛ | ТП-09 | 0.38 | 20,28 2021.02.25 | 20,52 2021.02.25 | В | 0.4 | оперативный журнал 25.02.20 20:28 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
10 | АО "ОЭС" | КВЛ | ф.70-54 | 10 (10.5) | 14,50 2021.03.25 | 15,36 2021.03.25 | В | 0.77 | оперативный журнал 25.03.21 14:50 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
11 | АО "ОЭС" | КЛ | ф.11-21 | 6 (6.3) | 17,27 2021.03.25 | 18,00 2021.03.25 | В | 0.55 | оперативный журнал 25.03.21 17:27 | 3.4.13 | 4.13 | 1
12 | АО "ОЭС" | КЛ | ТП-102 | 0.38 | 16,45 2021.03.27 | 21,12 2021.03.27 | В | 4.45 | оперативный журнал 27.03.21 16:45 | 3.4.13 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь