# УТВЕРЖДАЮ

# Генеральный директор АО «ОЭС»

_________________________ Р.М. Гайсин

«_____»________________________2022г.

ПACПOPT УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Круг заявителей: физические, юридические лица.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.
Условия оказания услуги (процесса): осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии потребителей в следующих случаях:

Не связанных с технологическим присоединением, при установке либо замене приборов учета в связи с выходом из строя, утрате, истечением срока эксплуатации или истечением интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии,

По заявлению потребителя (при переносе ранее установленного прибора учета, при необходимости повторной опломбировки автоматических выключателей)

Порядок оказания услуги (процесса): в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот04.05.2012 №442(далее – Основные положения) и Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных дома и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее -Правила).

Результат оказания услуги (процесса): установка контрольной пломбы и (или) знаков визуального контроля на приборе учета и составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Общий срок оказания услуги (процесса):

В случаях, не связанных с технологическим присоединением, при установке либо замене приборов учета в связи с выходом из строя, утрате, истечением срока эксплуатации или истечением интервала между поверками приборов учета в соответствии со сроками, указанными в запросе.

По заявлению Потребителя - не более 15 рабочих дней со дня поступления заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (если потребителем не назначена иная дата осуществления работ.)

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в случаях, не связанных с технологическим присоединением, при установке либо замене приборов учета в связи с выходом из строя, утрате, истечением срока эксплуатации или истечением интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) много оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление сетевой организацией запроса на установку (замену) приборов учета | Сетевая организация, имеющая намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) прибора учета, в адрес следующих организаций (лиц): - гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в отношении таких энергопринимающих устройств заключен договор энергоснабжения, - собственник (владелец) энергопринимающих устройств, в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета. В таком запросе на установку (замену) прибора учета должны быть указаны: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых имеется намерение установить или заменить прибор учета; - предлагаемые места установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки; - информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить; - предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета; - обязанность собственника (владельца) | способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления | Лица, принимающие участие в процедуре допуска в эксплуатацию, уведомлены |  | Пункт 151 Основных положений |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
|  |  | энергопринимающих устройств, в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета, по обеспечению допуска сетевой организации к местам установки приборов учета, а также последствия недопуска, предусмотренные настоящим разделом; информация о действиях, которые сетевая организация вправе предпринять в случае, если им будет отказано в доступе к месту установки приборов учета. |  |  |  |  |
| 1.2. | Подтверждение даты и времени допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуск в эксплуатацию приборов учета | Собственник (владелец) энергопринимающих устройств электрической энергии обязан либо подтвердить предложенные дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета, либо согласовать иные дату и (или) время. |  | Дата и время допуска к местам установки приборов учета согласованы | В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса об установке (о замене) прибора учета | Пункт 151 Основных положений |
| 1.3. | Допуск прибора учета в эксплуатацию | Сетевая организация, осуществляет действия по установке (замене) и допуску в эксплуатацию прибора учета. Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется при участии уполномоченных представителей лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска. По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию оформляется непосредственно на объекте заявителя | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Наложение контрольных пломб. | В подтвержденные дату и время | Пункт 151, 153 Основных положений |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
|  |  | Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. При отказе уполномоченного представителя приглашенного лица от подписания составленного акта в нем делается соответствующая отметка. Отказ уполномоченного представителя приглашенного лица от подписания составленного акта не является основанием для недопуска прибора учета в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 1.4. | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре | В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц из числа тех, кому направляется запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, такая процедура проводится без их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. |  | Копии акта допуска переданы лицам, неявившимся для участия в процедуре | в течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры | Пункт 153 Основных положений |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 2. Допуск в эксплуатацию прибора учета по заявлению потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подача потребителем заявки в сетевую организацию на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | В заявке указывается следующая информация: сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; показания прибора учета на момент его установки; дата следующей поверки. | Заявка предоставляется в письменной форме (офис обслуживания потребителей, по почте, через личный кабинет) или по телефону Телефонный звонок принимается по номеру телефона (34767) 7-07-81 | Расписка о получении заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета (при обращении в офис обслуживания потребителей) | В день предоставления заявки | Пункт 153 Основных положений, пункт 81 Правил |
| 2.2. | Согласование даты и времени допуска в эксплуатацию прибора учета | Рассмотрение предложенных в заявке даты и времени осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласование с потребителем иных даты и времени проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. В случае если для ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии требуется допуск в жилое или нежилое помещение, потребитель обязан обеспечить допуск в такое помещение в согласованный срок. | Предложение о новых дате и времени проведения процедуры допуска в эксплуатацию предоставляется потребителю по телефону (в случае отсутствия ответа по телефону информируется по почте | Дата и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию согласованы | Предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложеная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки. | Пункт 153 Основных положений, пункт 81 Правил |
| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 2.3. | Допуск прибора учета в эксплуатацию | В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; 6) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); г) работоспособность прибора учета. Несоответствие прибора учета, выявленное в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. Процедура допуска заканчивается составлением Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию, который составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц. которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию оформляется непосредственно на объекте заявителя | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Наложение контрольных пломб. | Вподтвержденные дату и время | Пункт 153 Основных положений, пункт 81 Правил |
| 2.4. | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска | Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. |  | Копии акта допуска переданы лица, неявившимся для участия в процедуре | в течение 2 рабочих дней со дня проведения процедуры | Пункт 153 Основных положений |

Контактная информация для направления обращений:

Центр обслуживания потребителей AO «Октябрьские электрические сети»  (34767) 7-07-81, 8-800-775-17-57 (бесплатный звонок).