Сведения «05» с 27 июля по 2 августа 2026г
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 0 заявок
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 7 случаев:
1) 27.07.26г. в 19час 40мин 2-й проезд Матросова 20 устранили слабый контакт на опоре, до 20час 06мин.
2) 28.07.26г. в 01час 49мин ул. Губкина 23 включили отключенный из-за падения ветки на провода автомат с подстанции, до 02час 10мин.
3) 28.07.26г. в 09час 54мин ул. Осипенко, 46 устранили слабый контакт на опоре, до 10час 22мин.
4) 28.07.2026г в 11час 42мин ул. Набережная, 5/1 устранили обрыв фазного провода, до 12час 21мин
5) 29.07.2026г в 19час 25мин ул. Пионерская, 22 устранили слабый контакт на фасаде, до 19час 46мин

6) 31.07.2026г в 22час 30мин ул. 2-й пр. Свободы, 4 устранили слабый контакт на фасаде, до 23час 19мин

7) 02.08.2026г в 15час 05мин ул. Кольцо Цюрупы, 3 устранили провис проводов из-за слетевшего изолятора от фасада дома, до 15час 40мин.

    - Выполнили 7 заявок в сетях уличного освещения города
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