## TDSheet
аварийные отключения за 9 месяцев 2021 г.
Аналитика | Текущий период
| Количество, шт. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Продолжительность, час.
Группа
Отключение КЛ 6-10 кВ | 29 | 16332 | 27.3
из-за земляных работ | 6 | 7152 | 7.02
повреждение кабеля | 15 | 6191 | 11.73
повреждение концевой кабельной муфты | 3 | 1750 | 4.14
прочие причины | 5 | 1239 | 4.41
Отключения КЛ 0.4 кВ | 7 | 334 | 10
из-за земляных работ | 2 | 46 | 4.6
повреждение кабеля | 2 | 138 | 4.6
прочие причины | 3 | 150 | 0.8
Отключения ВЛ 6-10 кВ | 24 | 15014.89 | 25.01
касание деревьев, падение веток | 5 | 5439.8 | 11.69
наезд на опору
обрыв проводов | 2 | 293 | 0.51
повреждение проводов РЛН | 5 | 3264 | 5.92
прочие причины | 10 | 4959.09 | 6.38
схлест проводов (непогода) | 2 | 1059 | 0.51
Отключения ВЛ 0,4 кВ | 15 | 554.44 | 20.24
наезд на опору | 2 | 254.7 | 7.06
обрыв проводов, повреждение изоляторов | 8 | 252.4 | 11.11
перегрузка
прочие причины | 2 | 14.14 | 0.73
схлест проводов | 3 | 33.2 | 1.34
Окисление Al+Cu | 60
Итого | 135 | 32235.33 | 82.55
Старший инженер ОДС _______________ Фаррахов Д.К.