УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ОЭС»

_________________________ Р.М. Гайсин

«_____»________________________2022г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

Круг заявителей: Физические лица до 15 кВт. (для бытовых и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГКТ РБ №802 от 22.12.2021  
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических лиц, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (по третьей категории надежности), к электрическим сетям АО «ОЭС» классом напряжения до 10 кВ включительно
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила). Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее по тексту - Основы)
Общий срок оказания услуги (процесса): исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12 1 и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 
отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
1 год в иных случаях

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявка должна содержать следующие сведения: •фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; •место жительства заявителя; •наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; •сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); •запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; •наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется К заявке прилагаются: •план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); •перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; •один из перечисленных ниже видов документов: •копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; •копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); •копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута); •доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; •копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность. •в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке •подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком) | 3аявка предоставляется по выбору заявителя: 1. В письменной форме через Центр обслуживания потребителей 2. В письменной форме по почте (эл. почтой) 3. Через интернет-сайт предприятия. | Поданная заявка технологическое присоединения |  | Пункты 8(1), 8(3), 9,10, 14 Правил |
| 2 | Создание личного кабинета потребителя (при необходимости) | Сообщение заявителю порядка доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к л/к, регистрацию и авторизацию потребителя. | Доступ к л/к потребителя (при его отсутствии) через: -центр обслуживания потребителей» -по эл. почте | Дальнейшие взаимодействия осуществляются посредством Личного кабинета | При обращении заявителя | Пункт 105 Правил |
| 3 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | АО «ОЭС» рассматривает заявку на корректность указанных сведений и полноту приложенных к заявке документов | Посредством л/к | Уведомление о недостаточности сведений и (или) документов | Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки | Пункт 15 Правил |
| 4 | Направление документов по заявке в Энергосбытовую организацию | АО «ОЭС» направляет в адрес сбытовой компании в письменной или электронной форме: 1. Копии заявки 2. Копии документов, прилагаемых к заявке | В письменном или электронном виде | Энергосбытовая компания готовит документы | Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки | Пункт 107 Правил |
| 5 | Подготовка документов АО «ОЭС» и размещение документов в л/к потребителя | По результатам рассмотрения заявки АО «ОЭС» направляет в л/к заявителю: 1. Счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение, 2. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения, 3. Технические условия, содержащие: -перечень мероприятий по технологическому присоединению -срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 4. Инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающий безопасное осуществление действиями заявителя фактическое присоединение. 5. Уведомление о последствиях бездоговорного потребление э/э, и о возможностях временного технологического присоединения к электрическим сетям. | Посредством л/к | Технические условия типовой договор счет на оплату договор энергоснабжения инструкция уведомления | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки от заявителя, либо со дня предоставления заявителем недостающих документов | Пункт 15, 105 Правил |
| 6 | Подготовка и размещение документов в л/к потребителя | Гарантирующий поставщик электроэнергии размещает в Личном кабинете потребителя: 1. Наименование, платежные реквизиты гарантирующего поставщика 2. Информации о номере лицевого счета | Посредством Личного кабинета потребителя | Информация для Заявителя в личном кабинете |  | Пункт 105 Правил |
| 7 | Аннулирование заявки | Заявка аннулируется в случае: 1. Непредоставления заявителем недостающих документов и сведений. 2. Отсутствия факта оплаты заявителем в течение 5 рабочих дней со дня выставленного счета сетевой организацией. | Посредством направления уведомления в личный кабинет заявителя. | Уведомление об аннулировании. | - В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих сведениях и (или) документов с направлением уведомления об аннулировании заявки - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. - В течение 5 рабочих дней со дня выставления счета | Пункт 15, 106 Правил |
| 8 | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Электронный обмен информации | Уведомление об аннулирование | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета | Пункт 106 Правил |
| 9 | Заключение договора на технологическое присоединение | Заявитель: 1. Изучает документы, размещенные в Личном кабинете потребителя. 2. Оплачивает выставленный счет за технологическое присоединение. | Посредством Личного кабинета потребителя | Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. | В течение 5 рабочих дней со дня выставления счета | Пункт 103, 106 Правил |
| 10 | Уведомление энергосбытовой компании об оплате за технологическое присоединение | Уведомление энергосбытовой компании о поступлении оплаты за технологическое присоединение | Электронный обмен информации | Подтверждение заключения договора технологического присоединения. | Не более 2 рабочих дней с даты оплаты выставленного счета за технологическое присоединение | Пункт 106. Правил |
| 11 | Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения | Выполнение мероприятий со стороны сетевой организации до границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителя (в том числе строительство объектов внешней схемы электроснабжения до энергопринимающих устройств Заявителя) |  | Готовность внешних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (6 месяцев, 1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | Пункты 25(1), 16«б», 108 Правил ТП |
|  |  | Рассмотрение проектной документации Заявителя (от границы раздела балансовой принадлежности до вводного устройства, включая коммутационные аппараты и приборы коммерческого учета электрической энергии) на соответствие ее требованиям технических условий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Обращение Заявителя на рассмотрение проектной документации | Направление в адрес Заявителя результатов рассмотрения проектной документации: о согласовании, о согласовании с замечаниями, о несогласовании по причине несоответствия требованиям технических условий | Не позднее 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя | Пункты 18.5 Правил |
| 12 | Размещение документов в Личном кабинете потребителя | Сетевая организация размещает в Личном кабинете потребителя акт о выполнение технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица АО «ОЭС» | Посредством л/к | Подписанный акт о выполнении технических условий | По результатам выполнения: мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями. | П.88, 110 Правил |
| 13 | Уведомление о размещении документов | АО «ОЭС» уведомляет Заявителя о размещении в Личном кабинете потребителя акта о выполнение технических условий | Посредством л/к |  | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого размещен документ в Личном кабинете потребителя | П.105, 110 Правил |
| 14 | Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрически м сетям сетевой организации | Сетевая организация выполняет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") | Выполнение работ с выездом на место | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | В течение 15 рабочих дней со дня подписания акта о выполнении технических условий | П.109 Правил |
| 15 | Фактическая подача напряжения | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | Выполнение работ с выездом на место | Фактический прием напряжения |  | П.109 Правил |
| 16 | Допуск приборов учета в эксплуатацию | Допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии | В личном кабинете потребителя размещается акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию |  | П.109 Правил |
| 17 | Размещение документов в Личному кабинете потребителя | Сетевая организация размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Личного кабинета Потребителя | Размещение Акта допуска Прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) | В течение рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета | П.109 Правил |
| 18 | Размещение документов в Личному кабинете потребителя | Сетевая организация размещает в личном кабинете, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации акта допуска прибора учета в эксплуатацию и акт об осуществлении технологического присоединения | Посредством Личного кабинета Потребителя | Подписанный акта допуска прибора учета в эксплуатацию и акт об осуществлении технологического присоединения | По результатам выполнения: сетевой организацией мероприятий ПО технологическому присоединению В соответствии с техническими условиями | П.19, 110 Правил |
| 19 | Уведомление о размещении документа | Сетевая организация уведомляет Заявителя о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию и акт об осуществлении технологического присоединения | Посредством Личного кабинета Потребителя |  | не позднее окончания рабочего дня, в течение которого размещен документ в Личном кабинете потребителя | П.109 Правил |
|  |  | Сетевая организация уведомляет Энергосбытовую организацию о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию и акт об осуществлении технологического присоединения | Электронный обмен информации |  |  | П.109 Правил |
| 20 | Осуществление действиями заявителя фактического присоединения | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя |  | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | По мере готовности Заявителя | П.7 «д» Правил |
|  | Фактический прием напряжения и мощности | Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | Фактический прием напряжения и мощности | По мере готовности Заявителя | П.7 «д» Правил |

Контактная информация для направления обращений:
центр обслуживания потребителей АО «ОЭС» 8-34767-7-10-82, 8-937-863-64-31