Сведения «05» с 20 по 26 июля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
- Внерегламентные отключения - 1 заявка:
1) 20.07.26г. в 22час 30мин. из-за обрыва провода на ВЛ-6кВ ф.01-10 ( ЛЭП на балансе Башнефть Добыча)  аварийно отключился ф.01-10 Без эл. энергии остались потребители мкр. Нарышево, СНТ Акташ, ул. Зеленая, Горная, Красноармейская. Эл. снабжение восстановлено в 13час.31мин.
 - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) - 4 случая:
1) 21.07.26г. в 17час 15мин ул. Кадырова, 2 – устранили слабый контакт  на опоре, до 17час 50мин.
2) 21.07.26г. в 20час 34мин ТП-080 ВЛ-0.4кВ ф. Сан.Эпидем.Станция опора 4-5- устранение схлеста , до 20час 49мин.
3) 22.07.26г. в 20час 28мин ул. Девонская, 96/1 – устранили обрыв фазного провода на опоре, до 20час 32мин.
4) 26.07.2026г в 10час 01мин отключен ф.45-15 из-за ОЗЗ. Очистные сооружения переключены на резерв в 10час 15мин
    - Выполнили 3 заявки в сетях уличного освещения города
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