График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 09.12.2024г. по 13.12.2024г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-6кВ ф.12-23, оп.51
	ТП-569(ООО Уралтранс),ТП-149 (п.Заитово,ул. Майская),ТП-249 (ул. Сосновая Мечеть),ТП-588,598(38 мкр.),ТП-606(автомоечный комплекс Наумова),ТП-АЗС-28, ТП-Каримов,ТПСагоботян,ТП-583 (Химмаш-Октябрьский),ТП-183 (ул.Чеверева),ТП-046(ул. Репина),ТП-501(Заитово ул. Космонавтов,57),ТП-Башарова
	09.12.2024
	09.00-17.30

	2
	ТП-268
Монтаж прибора учета
	ООО «Горизонт»
	09.12.2024
	14.00-17.30

	3
	ТП-067
Ремонт рубильника
	ул.Мира,Крупской,Чапаева,

Ломоносова,Суворова,Гоголя, Южная
	09.12.2024
	09.00-12.30

	4
	ТП-191
Замена АВ
	Мкр. Муллино, сад Ягодка
	10.12.2024
	14.00-17.30

	5
	ТП-155
Испытание тр-1
	34 мкр.  Дома 11/1;15Б;12/2;11/2;15В;15А под.1,2 ;15Г
	11.12.2024
	09.00-12.30

	6
	ТП-132

Долив масла Т-1
	35 мкр дома №23,24,26 п.3,№29 п.2, № 19 п.1,2, Кондитерский дом Саниева
	11.12.2024
	14.00-17.30

	7
	ТП-619

Производство ТО
	Горшкова О.Н. трасса М-5
	12.12.2024
	14.00-17.30

	8
	ТП-216

Устранение нагрева руб.
	ул. Свердлова,3,4,5. ул. Гоголя 11А,11,13,15. ул. Чапаева,20
	12.12.2024
	09.00-12.30

	9
	ТП-015

Ремонт руб.
	Стройдвор, ул. Губкина 1В
	13.12.2024
	14.00-17.30


