## TDSheet
"УТВЕРЖДАЮ" Главный инженер ___________________ И.Г.Тухбатуллин
Аварийные отключения за 1 квартал 2022 г.
N | Аналитика | Январь 2022 г. |  |  |  | Февраль 2022 г. |  |  |  | Март 2022 г.
|  | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | 3 | 60 | 1.6 | 1043 | 2 | 100 | 1.48 | 35.37
2 | повреждение концевой кабельной муфты | [8 empty] | 1 | 50 | 0.5 | 8.37
3 | повреждение кабеля |  |  |  |  | 1 | 20 | 0.41 | 303
4 | из-за земляных работ |  |  |  |  | 2 | 40 | 1.19 | 740 | 1 | 50 | 0.98 | 27
5 | выход из строя изоляторов
6 | выход из строя коммутационного аппарата
7 | выход из строя трансформатора
8 | из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ
9 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 1 |  | 1.28 | 408.41 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 300.5
10 | прочие причины
11 | Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ
12 | из-за земляных работ
13 | повреждение кабеля
14 | выход из строя изоляторов
15 | выход из строя коммутационного аппарата
16 | выход из строя трансформатора тока
17 | из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ
18 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами)
19 | прочие причины
20 | Отключения ВЛ 6-10 кВ | 1 | 100 | 0.8 | 11.66
21 | обрыв проводов
22 | наезд на опору
23 | касание деревьев, падение веток
24 | схлест проводов (непогода)
25 | повреждение проводов РЛН
26 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | [8 empty] | 5 |  | 7.57 | 1323.1
27 | прочие причины | 1 | 100 | 0.8 | 11.66
28 | Отключения ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 2 | 40 | 3.38 | 53
29 | схлест проводов
30 | перегрузка
31 | наезд на опору |  |  |  |  | 1 | 20 | 3.11 | 45
32 | обрыв проводов, повреждение изоляторов |  |  |  |  | 1 | 20 | 0.27 | 8
33 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) |  |  |  |  | 1 |  | 0.4 | 9
34 | прочие причины
35 | Всего | 1 | 100 | 0.8 | 11.66 | 5 | 100 | 4.98 | 1096 | 2 | 100 | 1.48 | 35.37
Начальник ОДС _______________ Фаррахов Д.К.