УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ОЭС»

_________________________ Р.М. Гайсин

«_____»________________________2021 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

Круг заявителей: Физические лица (свыше 15, по второй и третьей категории надежности)
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГКТ РБ №802 от 22.12.2022
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических лиц, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт и менее 5000 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по второй и третьей категории надежности, к электрическим сетям АО «ОЭС» классом напряжения до 10 кВ включительно
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила), Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее по тексту - Основы)
Общий срок оказания услуги (процесса): исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
- в случаях, когда от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а также при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:
4 месяца (при максимальной мощности энергопринимающих устройств до 670кВт включительно):
1 год (при максимальной мощности энергопринимающих устройств свыше 670кВт); в иных случаях:
1 год (при максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 670кВт);

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявка должна содержать следующие сведения: реквизиты заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) о наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации место нахождения заявителя запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств; заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется К заявке прилагаются: •план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); •перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; •копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя • копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность | 1. 3аявка предоставляется в письменной форме ЦОП 2. 3аявка оформляется онлайн через сайт предприятия oktelsrb.ru 3. Заявка предоставляется в письменной форме по почте. Форма заявки опубликована на сайте oktelsrb.ru | Подача заявки, определение полноты представленных сведений и документов (в случаях очной подачи заявки) |  | Пункты 8(1), 8(3), 8(4), 9,10, 14.2. Правил |
| 2 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Сетевая организация рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в Правилах. При отсутствии сведений и документов, указанных в Правилах, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. | Уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы: Выдается очно в офисе обслуживания потребителей Направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении направляется посредством официального сайта сетевой организации. | Уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы | В течение 3 рабочих дней | Пункт 15 Правил |
| 3 | Направление договора технологического присоединения и технических условий | По результатам рассмотрения заявки, АО «ОЭС» составляет заполненный и подписанный ею проект договора в двух экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | В зависимости от способа, указанного в заявке: Договор передается заявителю в офисе обслуживания Договор направляется на почтовый адрес заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи | Два экземпляра договора и технические условия | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Пункт 15,16,8 Правил |
| 4 | Направление уведомления | Уведомление Заявителя о возможности временного технологического присоединения | Уведомление передается вместе с договором на технологическое присоединение | Уведомление | Одновременно с направлением проекта договора | П. 15 Правил |
| 5 | Направление подписанного договора технологического присоединения или мотивированного отказа в адрес АО «ОЭС» | 1) Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Договор передается заявителем в офис обслуживания Или направляется в сетевую организацию по почте Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с простой электронной подписью | Подписанный со стороны заявителя договор технологического присоединения | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны АО «ОЭС» проекта договора технологического присоединения | П. 15,8 Правил |
|  |  | 2) В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору). | Мотивированный отказ от подписания договора передается заявителем в офис обслуживания Или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с простой электронной подписью Новая редакция проекта договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору передается заявителю в офисе обслуживания Или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. | Новая редакция проекта договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией договора В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания проекта договора | Пункт 15, 8 Правил |
| 6 | Аннулирование заявки | В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Письменное уведомление об аннулировании заявки: Выдается очно в офисе обслуживания потребителей Направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации | Уведомление об аннулировании заявки | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих сведениях Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил |
| 7 | Заключение договора технологического присоединения | Заключение договора технологического присоединения | Регистрационный номер договора | Включение документа в реестр договоров | С даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию | Пункт 15 Правил |
| 8 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление копии заключенного договора технологического присоединения и копии документов заявителя в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Организация энергосбытовой организацией заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора временного технологического присоединения | П.15.1. Правил |
| 9 | Выдача заявителю счета на оплату | Порядок и размер оплаты определены условиями договора об осуществлении технологического присоединения. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Способы оплаты определены условиями договора | Счет на оплату | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки на технологическое присоединение, в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 | П. 16.4., 17, 104 Правил |
| 10 | Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения | Выполнение мероприятий со стороны сетевой организации до границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителя (в том числе строительство объектов внешней схемы электроснабжения до энергопринимающих устройств Заявителя) |  | Готовность внешних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (1 год, 2 года) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | П. 25, 16 «б» |
|  |  | Рассмотрение проектной документации Заявителя (от границы раздела балансовой принадлежности до вводного устройства, включая коммутационные аппараты и приборы коммерческого учета электрической энергии) на соответствие ее требованиям технических условий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Письменное обращение Заявителя на рассмотрение проектной документации | направление в адрес Заявителя результатов рассмотрения проектной документации: о согласовании, о согласовании с замечаниями, не согласовании по причине не соответствия требованиям технических условий | 10 дней с момента предоставления Заявителем проектной документации | П. 14.2., 18.5 |
|  |  | Выполнение мероприятий со стороны Заявителя, в соответствии с выданными техническими условиями в границах своего земельного участка | Письменное уведомление заявителя о выполнении технических условий в произвольной форме с приложением необходимого пакета документов и заявки о допуске к эксплуатации прибора учета с указанием срока проведения мероприятия, направленное через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Готовность внутренних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (1 год, 2 года) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | П. 25, 16 «б», 18 «г», 85,86 |
| 11 | Приглашение заявителя на проверку выполнения технических условий | Уведомление о дате, времени и месте проведения процедуры: проверки выполнения технических условий, выданных Заявителю допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии | Через центр обслуживания потребителей (по телефону), либо по почте | Согласованные дата, время и место проведения процедуры проверки | в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении технических условий | П. 83, 89 Правил Пункт 153 Основ |
| 12 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий, выданных Заявителю | При поступлении в сетевую организацию уведомления от заявителя о выполнения технических условий, сетевая организация осуществляет выезд к Заявителю для осмотра его энергоустановки В случае наличия замечаний, выявленных при первичном техническом осмотре энергопринимающих устройств Заявителя на соответствие выполнения им технических условий, Заявитель повторно уведомляет сетевую организацию об устранении замечаний и об осуществлении повторного технического осмотра | Акты составляются по утвержденной форме и передаются Заявителю после осуществления осмотра | Акт о выполнении заявителем технических условия | В течение 10 дней со дня получения уведомления от Заявителя | Пункты 18 «д», 83, 86, 88, 90 Правил |
| 13 | Получение допуска Ростехнадзора | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств | способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | В течение 30 дней со даты приглашения Ростехнадзора на осмотр | П. 7 «г» |
| 14 | Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям сетевой организации | После осмотра энергопринимающих устройств сетевая организация выполняет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") | Пописанные со стороны АО «ОЭС» направляются Заявителю через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | В течение 15 рабочих дней со дня предоставления Заявителем информации о получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | П.109 Правил |
| 15 | Фактическая подача напряжения | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | Выполнение работ с выездом на место | Фактический прием напряжения |  | П.109 Правил |
| 16 | Допуск приборов учета в эксплуатацию | Допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии | В личном кабинете потребителя размещается акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию |  | П.109 Правил |
| 17 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Внесение энергосбытовой организацией соответствующих изменений в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора технологического присоединения | П.19.1. Правил П.154 Основ |

Контактная информация для направления обращений:
 центр обслуживания потребителей  АО «ОЭС» 8-937-863-64-31