Сведения «05» с 2 декабря по 8 декабря 2024г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.
- Внерегламентные отключения- 1 заявка:

1) 04.12.24г. в 07час.55мин. из-за отключения во внешней сети 110 кВ, погашение 1С.Ш. Уруссу. Без электроэнергии остались потребители ПС-110 «Заитово» (АВР ПС-110 «Промышленная», ПС-110 «Городская-ОЭС»). Электроснабжение было восстановлено в 08час.26мин.
  - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 4 случая:

1) 02.12.24г. в 21час 43мин ул. Дорожников, 44/1 – устранили слабый контакт на фасаде, до 22час. 00мин.
2) 05.12.24г. в 22час 30мин ул. Андрияшина, 3 – вышел из строя вводной автомат, установили перемычку, до 23час. 25мин.
3) 06.12.24г. в 10час 20мин ул. Осипенко, 23 – неисправность у потребителя, 
до 10час. 40мин.
4) 07.12.24г. в 03час 44мин ул. Ялтинская, 18 – возгорание гаража, отключили вводной автомат на опоре, до 05час. 30мин
       - За неделю выполнили 5 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.   

 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
