УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ОЭС»

_________________________ Р.М. Гайсин

«_____»________________________2022г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

Круг заявителей: юридические лица или индивидуальные предприниматели
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГКТ РБ №802 от 22.12.2021   
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), по второй категории надежности, к электрическим сетям АО «ОЭС» классом напряжения до 20 кВ включительно
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила). Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от № 442 (далее по тексту - Основы)
Общий срок оказания услуги (процесса): исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12 1 и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; 
отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
1 год в иных случаях

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявка должна содержать следующие сведения: • реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); •место нахождения заявителя; •наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; •сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); •запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; •планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям •характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) •наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется •предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно К заявке прилагаются: •план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); •перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; •копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); •для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; •при подключении через МКД копию согласия организации (при наличии полномочия), либо согласие общего собрания владельце МКД; •при подключении объектов расположенных в границах территории садоводства или огородничества – справку о количестве земельных участках с указанием ФИО владельцев земельных участков, серия, номер и дата выдачи паспортов или иных документов удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ; • при подключении объектов принадлежащих потребительскому кооперативу – справку о количестве земельных участках с указанием ФИО владельцев земельных участков, серия, номер и дата выдачи паспортов или иных документов удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ; •доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, •копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель; | 3аявка предоставляется (по выбору Заявителя): - посредством Личного кабинета (приоритетная форма); - письменной форме (Центр обслуживания потребителей); - Заявка предоставляется в письменной форме по почте | Подача заявки, определение полноты представленных сведений и документов (в случаях очной подачи заявки) |  | Пункты 8(1), 8(3), 8(4), 9,10, 12.1. Правил |
| 2 | Создание личного кабинета потребителя (при необходимости) | Сообщение заявителю порядка доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя | Доступа к л/к потребителя (при его отсутствии) через: -центр обслуживания потребителей -по почте | Дальнейшее взаимодействие осуществляется посредством Личного кабинета потребителя | При обращении заявителя | Пункт 105 Правил |
| 3 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Сетевая организация рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в Правилах и полноту приложенных к заявке документов | Посредством Личного кабинета Потребителя | Уведомление о недостаточности сведений и (или) документов (при необходимости) | Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки в АО «ОЭС» | Пункт 15 Правил |
| 4 | Направление документов по заявке в Энергосбытовую организацию | АО «ОЭС» направляет в адрес сбытовой компании в письменной или электронной форме: 1. Копии заявки 2. Копии документов, прилагаемых к заявке | в письменном или электронном виде | ООО «ЭСКБ» готовит документы | В течение 2 дней со дня получения заявки от заявителя | Пункт 107 Правил |
| 5 | Подготовка АО «ОЭС» и размещение документов в л/к потребителя | По результатам рассмотрения заявки АО «ОЭС» направляет в л/к заявителю: 1. Счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединения. 2. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения, 3. ТУ, 4. Инструкцию по безопас. подключению, 5. Уведомление о последствиях бездоговорного потребление ээ. 6. Уведомление о возможностях временного технологического присоединения к электрическим сетям. | Посредством л/к | Технические условия типовой договор счет на оплату договор энергоснабжения инструкция уведомления | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки о заявителя, либо со дня предоставления заявителем недостающих документов | Пункт 15, 105 Правил |
| 6 | Аннулирование заявки | Заявка аннулируется в случаи: 1. Непредставления заявителем недостающих документов и сведений 2. Отсутствие от заявителя подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания. 3. В случаи несоблюдения обязанности заявителя в течение 5 рабочих дней со дня, выставленного счет сетевой организации, оплатить указанный счет. | Письменное уведомление об аннулировании заявки: 1. Выдается очно в офисе обслуживания потребителей 2. Направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 3. Посредством направления уведомления в личный кабинет заявителя. | Уведомление об аннулировании заявки | - В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих сведений и (или) документов с направлением уведомления об аннулирование заявки- в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулирование заявки. - В течение 5 рабочих дней со дня выставления счета | Пункт 15, 106 Правил |
| 7 | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Электронный обмен информации | Уведомление об аннулировании заявки | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета | П. 103, 106 Правил |
| 8 | Заключение договора технологического присоединения | Заявитель: 1. Изучает документы, размещенные в Личном кабинете потребителя. 2. Оплата выставленного счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединения. | Регистрационный номер договора | Включение документа в реестр договоров | С даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию | Пункт 15 Правил |
| 9 | Уведомление энергосбытовой компании об оплате за технологическое присоединения | Уведомление энергосбытовой компании о поступление оплаты за технологическое присоединения | Электронный обмен информации | Подтверждение заключения договора технологического присоединения. | Не более 2 рабочих дней с даты оплаты выставленного счета за технологическое присоединение | Пункт 15.1. Правил |
| 10 | Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения | Выполнение мероприятий со стороны сетевой организации до границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителя (в том числе строительство объектов внешней схемы электроснабжения до энергопринимающих устройств Заявителя) |  | Готовность внешних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (6 месяцев, 1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | Пункты 25(1), 16 «б» |
|  |  | Рассмотрение проектной документации Заявителя {от границы раздела балансовой принадлежности до вводного устройства, включая коммутационные аппараты и приборы коммерческого учета электрической энергии) на соответствие ее требованиям технических условий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Письменное обращение Заявителя на рассмотрение проектной документации | направление в адрес Заявителя результатов рассмотрения проектной документации: о согласовании, о согласовании с замечаниями, не согласовании по причине не соответствия требованиям технических условий | 10 дней с момента предоставления Заявителем проектной документации | Пункты 14.2., 18.5, 18 «в» Правил |
|  |  | Выполнение мероприятий со стороны Заявителя, в соответствии с выданными техническими условиями в границах своего земельного участка | Для МКД письменное уведомление заявителя о выполнении технических условий в произвольной форме с приложением необходимого пакета документов и заявки о допуске к эксплуатации прибора учета с указанием срока проведения мероприятия, направленное через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Готовность внутренних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (6 месяцев, 1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | Пункты 25(1), 16 «б», 18 «г», 85,86 |
| 11 | Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрически м сетям сетевой организации | Сетевая организация выполняет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") | Выполнение работ с выездом на место | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | В течение 15 рабочих дней со дня подписания акта о выполнении технических условий | Пункт 7 «г» Правил |
| 12 | Фактическая подача напряжения | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | Выполнение работ с выездом на место | Фактический прием напряжения |  | Пункт 7 «г.д» Правил |
| 13 | Допуск приборов учета в эксплуатацию | Допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии | Выполнение работ с выездом на место | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию |  | Пункты 83, 90 Правил Пункты (1), Основ |
| 14 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Внесение энергосбытовой организацией соответствующих изменений в договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней с даты подписания акта технологического присоединения | Пункт 19.1. Правил |

Контактная информация для направления обращений:
 центр обслуживания потребителей АО «ОЭС» 8-937-863-64-31