УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ОЭС»

_________________________ Р.М. Гайсин

«_____»________________________2022 г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

Круг заявителей: юридические лица или индивидуальные предприниматели
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГКТ РБ №802 от 22.12.2021
Условия оказания услуг (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лии или индивидуальных предпринимателей, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (по третьей категории надежности), к электрическим сетям АО «ОЭС» классом напряжения до 20 кВ включительно.
Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила), Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
№ 442 (далее по тексту - Основы)
Общий срок оказания услуги (процесса): исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 3, 13 5, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
1 год в иных случаях.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявка должна содержать следующие сведения: • реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр); •место нахождения заявителя; •наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; •сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); •количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств •заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств •запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; •планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям •наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется К заявке прилагаются: •план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); •перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; •копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей •доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, •копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель; | 3аявка предоставляется по выбору заявителя: 1. В письменной форме через Центр обслуживания потребителей 2. В письменной форме по почте (эл. почтой) 3. Через интернет-сайт предприятия. | Поданная заявка технологическое присоединения |  | Пункты 8(1), 8(3), 8(4), 9, 10, 12. Правил |
| 2 | Создание личного кабинета потребителя (при необходимости) | Сообщение заявителю порядка доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к л/к, регистрацию и авторизацию потребителя. | Доступа к л/к потребителя (пи его отсутствии) через: -центр обслуживания потребителей» -по эл. почте | Дальнейшие взаимодействия осуществляться посредством Личного кабинета | При обращении заявителя | Пункт 105 Правил |
| 3 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Сетевая организация рассматривает заявку на корректность указанных сведений и полноту приложенных к заявке документов | Посредством л/к | Уведомление о недостаточности сведений и (или) документов | Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки в АО «ОЭС» | Пункт 15 Правил |
| 4 | Направление документов по заявке в Энергосбытовую организацию | АО «ОЭС» направляет в адрес сбытовой компании в письменной или электронной форме: 1. Копии заявки 2. Копии документов, прилагаемых к заявке | в письменном или электронном виде | Энергосбытовая компания готовит документы | Не позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявки | Пункт 107 Правил |
| 5 | Подготовка документов АО «ОЭС» и размещение документов в л/к потребителя | По результатам рассмотрения заявки АО «ОЭС» направляет в л/к заявителю: 1. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения, 2. ТУ, 3. Инструкцию по безопас. подключению, 4. Уведомление о последствиях бездоговорного потребление ээ. 5. Уведомление о возможностях временного технологического присоединения к электрическим сетям. | Посредством л/к | Технические условия типовой договор счет на оплату договор энергоснабжения инструкция уведомления | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки от заявителя, либо со дня предоставления заявителем недостающих документов | Пункт 15, 105 Правил |
| 6 | Подготовка и размещение документов в л/к потребителя | Гарантирующий поставщик электроэнергии размещает в Личном кабинете потребителя: 1. Наименование платежные реквизиты гарантирующего поставщика 2. Информации о номере лицевого счета | Посредством Личном кабинете потребителя | Информация для Заявителя в личном кабинете |  | Пункт 105 Правил |
| 7 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | По результатам рассмотрения заявки, сетевая организация составляет заполненный и подписанный ею проект договора в двух экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. | В зависимости от способа, указанного в заявке: - договор передается заявителю в центре обслуживания потребителей - договор направляется на почтовый адрес заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении - посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи | Два экземпляра договора и технические условия | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки от заявителя | Пункт 15,16,8 Правил |
| 8 | Направление уведомления | Уведомление Заявителя о возможности временного технологического присоединения | 1) уведомление передается заявителю в центре обслуживания потребителей 2) Или направляется на почтовый адрес заявителя | Уведомление | Одновременно с направлением проекта договора | П. 15 Правил |
| 9 | Подготовка и направление заявителю проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии или проекта соответствующих изменений в него | По результатам рассмотрения заявки, сетевая организация составляет заполненный и подписанный ею проект договора в двух экземплярах в случаях в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | проект договора: - передается заявителю в центре обслуживания потребителей - направляется на почтовый адрес заявителя (передача договора заявителю зависит от способа, указанного в заявке) | Два экземпляра договора на оказание услуг по передаче электрической энергии или проекта соответствующих изменений в него | Одновременно с направлением проекта договора технологического присоединения | Пункт 15,16 Правил |
| 10 | Направление подписанного договора технологического присоединения или мотивированного отказа в адрес АО "ОЭС" | 1) Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Договор передается заявителем: - в центр обслуживания потребителей; - направляется в сетевую организацию по почте - направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи | Подписанный со стороны заявителя договор технологического присоединения | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны АО «ОЭС» проекта договора технологического присоединения | П. 15,8 Правил |
|  |  | 2) В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору). | Мотивированный отказ от подписания договора передается заявителем в офис обслуживания Или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Новая редакция проекта договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору передается заявителю в офисе обслуживания Или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении Или направляется посредством официального сайта сетевой организации в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. | Новая редакция проекта договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией договора В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания проекта договора | Пункт 15,8 Правил |
| 11 | Аннулирование заявки | В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Письменное уведомление об аннулировании заявки: - выдается очно в центре обслуживания потребителей; - направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; - направляется посредством официального сайта сетевой организации | Уведомление об аннулировании заявки | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих сведениях Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил |
| 12 | Заключение договора технологического присоединения | Заключение договора технологического присоединения | Регистрационный номер договора | Включение документа в реестр договоров | С даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию | Пункт 15 Правил |
| 13 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление копии заключенного договора технологического присоединения и копии документов заявителя в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Организация энергосбытовой организацией заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора временного технологического присоединения | П.15.1. Правил |
| 14 | Выдача заявителю счета на оплату | Порядок и размер оплаты определены условиями договора об осуществлении технологического присоединения. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Счет на оплату выдается: - в центре обслуживания потребителей; - направляется посредством официального сайта сетевой организации | Счет на оплату | В течение дня заключения договора технологического присоединения | П. 16.4., 17 Правил |
| 15 | Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения | Выполнение мероприятий со стороны сетевой организации до границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителя (в том числе строительство объектов внешней схемы электроснабжения до энергопринимающих устройств Заявителя) | - | Готовность внешних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | П. 25, 16 «б» |
|  |  | Рассмотрение проектной документации Заявителя (от границы раздела балансовой принадлежности до вводного устройства, включая коммутационные аппараты и приборы коммерческого учета электрической энергии) на соответствие ее требованиям технических условий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Письменное обращение Заявителя на рассмотрение проектной документации | направление в адрес Заявителя результатов рассмотрения проектной документации: о согласовании, о согласовании с замечаниями, не согласовании по причине не соответствия требованиям технических условий | 10 дней с момента предоставления Заявителем проектной документации | П. 18.5 18 «в» Правил |
|  |  | Выполнение мероприятий со стороны Заявителя, в соответствии с выданными техническими условиями в границах своего земельного участка | Письменное уведомление заявителя о выполнении технических условий в произвольной форме с приложением необходимого пакета документов и заявки о допуске к эксплуатации прибора учета с указанием срока проведения мероприятия, направленное через центр обслуживания потребителей, либо по почте | Готовность внутренних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4 месяца (1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги) | П. 25, 16 «б», 18 «г», 85,86 |
| 16 | Приглашение Заявителя на проверку выполнения технических условий | Уведомление о дате, времени и месте проведения процедуры: | Через центр обслуживания потребителей (по телефону), либо по почте | Согласованные дата, время и место проведения процедуры проверки | в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении технических условий | Пункты 89 Правил |
|  |  | проверки выполнения технических условий, выданных Заявителю допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии |  |  |  | Пункт 151 Основ |
| 17 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий, выданных Заявителю | При поступлении в сетевую организацию уведомления от заявителя о выполнения технических условий, сетевая организация осуществляет выезд к Заявителю для осмотра его энергоустановки В случае наличия замечаний, выявленных при первичном техническом осмотре энергопринимающих устройств Заявителя на соответствие выполнения им технических условий, Заявитель повторно уведомляет сетевую организацию об устранении замечаний и об осуществлении повторного технического осмотра | Акты составляются по утвержденной форме (форма акта имеется на сайте http://oktelsrb.ru/ и передаются Заявителю после осуществления осмотра | Акт о выполнении заявителем технических условия | В течение 10 дней со дня получения уведомления от Заявителя | П. 18 «д», 90 Правил |
| 18 | Ввод объекта Заявителя в эксплуатацию | Заявитель уведомляет Ростехнадзор о проведении сетевой организацией осмотра электроустановок Заявителя | способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | Объекты Заявителя считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления | В течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий | П. 18.1-4 |
| 19 | Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрически м сетям сетевой организации | После осмотра энергопринимающих устройств сетевая организация выполняет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") | Пописанные со стороны АО «ОЭС» направляются Заявителю через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | В течение 15 рабочих дней со дня уведомления Ростехнадзора | П.7 «г» Правил |
| 20 | Фактическая подача напряжения | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | Выполнение работ с выездом на место | Фактический прием напряжения |  | П.7 «г,д» Правил |
| 21 | Допуск приборов учета в эксплуатацию | Допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии | Выполнение работ с выездом на место | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию |  | П.91.1 |
|  |  |  |  |  |  | Правил П.153, 154 Основ |
| 22 | Подписание и направление Заявителю для подписания актов по технологическому присоединению | Подписание и направление Заявителю для подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Пописанные со стороны АО «ОЭС» акты направляются через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанные со стороны АО "ОЭС" | не позднее 3 рабочих дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Пункт 7«е», 19 Правил |
| 23 | Подписание Актов по технологическому присоединению | Направление в адрес АО «ОЭС» подписанные со стороны Заявителя Акты об осуществлении технологического присоединения | Пописанные со стороны Заявителя акты направляются через офис обслуживания потребителей, либо по почте | Пописанные со стороны Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения |  |  |
| 24 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление акта об осуществлении технологического присоединения в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Внесение энергосбытовой организацией соответствующих изменений в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора технологического присоединения | П.19.1. Правил П.154 Основ |

Контактная информация для направления обращений:
центр обслуживания потребителей  АО «ОЭС» 8-34767-7-07-81, 8-937-863-64-31