| # СОГЛАСОВАНО |  | # УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| # Начальник ПТО АО «ОЭС» |  | # Генеральный директор АО «ОЭС» |
| # Е.Л. Мазоватов |  | # Р.М.Гайсин |
| # 2025г. |  | # 09.2025г. |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ»

Круг заявителей: юридические лица или индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Постановление ГКТ РБ № 508 от 29.11.2024г

Условия   оказания   услуг   (процесса):   технологическое   присоединение    энергопринимающих   устройств   юридических    лиц   или   индивидуальных предпринимателей, с максимальной мощностью   энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и электроснабжение которых предусматривается по второй категории надежности, к электрическим сетям AO «ОЭС» классом напряжения до 20 кВ включительно

Порядок оказания услуг (процесса):

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту — Правила).

- Основными положениями функционирования оптового рынка электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее по тексту — Основы).

- Правилами выдачи разрешения на оптовую эксплуатацию энергопринимающих установок, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 85.
Общий срок оказания услуги (процесса): исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
30 рабочих дней — при одновременном соблюдении следующих условий:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже;

- расстояние от существующих электрических сетей требуемого класса напряжения до границ земельного участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети требуемого класса напряжения (используемым сетевой организацией для присоединения) и земельным участком заявителя;

- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включённых (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных), и (или) объектов по производству электрической энергии,

за исключением:

— работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств,

— работ по обеспечению коммерческого учёта электрической энергии (мощности);

4 месяца — в случаях, когда:

- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включённых (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных), и (или) объектов по производству электрической энергии,

за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,

- технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям напряжением до 20 кВ включительно,

- расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя составляет:

— не более 300 метров — в городах и посёлках городского типа,

— не более 500 метров — в сельской местности;

6 месяцев — при технологическом присоединении к электрическим сетям напряжением до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя превышает указанные выше пределы (более 300 м — в городах и посёлках городского типа, более 500 м — в сельской местности), но иные условия, требующие увеличения срока до 1 года, отсутствуют;

- 1 год — в иных случаях.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявка должна содержать следующие сведения: - реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) - наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации - место нахождения заявителя - запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя - количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих - заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств; - сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); - этапы введения в эксплуатации энергопринимающих устройств в случаях, если их технологическое присоединение осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (указываются при наличии такого проекта); - этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в которых расположены или будут располагаться присоединяемые энергопринимающие устройства), предусмотренных проектной документацией, проектом планировки территории, разрешением на строительство (указываются при наличии таких документации, проекта или разрешения, которые утверждены, получены в установленном порядке) - планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям - наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид договора такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) К заявке прилагаются: - план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (ситуационный план с привязкой к местности); - перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; один из перечисленных ниже видов документов: копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; - копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута); - доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; - подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиков) | 3аявка предоставляется по выбору заявителя: 1. В офисе Центра обслуживания потребителей. 2. По почте (эл. почтой) 3. Через интернет-сайт предприятия. | Поданная заявка технологическое присоединения |  | Пункты 8(1), 8(3), 9,10, 14 Правил |
| 2 | Создание личного кабинета потребителя (при необходимости) | Сообщение заявителю порядка доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к л/к, регистрацию и авторизацию потребителя. | Доступ к л/к потребителя (при его отсутствии) через: - Центр обслуживания потребителей» - эл. почте | Дальнейшие взаимодействия осуществляются посредством Личного кабинета | При обращении заявителя | Пункт 105 Правил |
| 3 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | АО «ОЭС» рассматривает заявку на корректность указанных сведений и полноту приложенных к заявке документов | В случае отсутствия сведений и документов, приложенных к заявке, отправляется уведомление (по выбору Заявителя) - по почте - посредством л/к - офисе обслуживания потребителей | Уведомление о недостаточности сведений и (или) документов | Не позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявки в сетевую организацию | Пункт 15 Правил |
| 4 | Подготовка документов АО «ОЭС» и размещение документов в л/к потребителя | По результатам рассмотрения заявки АО «ОЭС» направляет в л/к заявителю: 1. Счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение, 2. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения, 3. Технические условия, содержащие: -перечень мероприятий по технологическому присоединению -срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации | Посредством л/к | Технические условия типовой договор счет на оплату | В течение 20 рабочих дней со дня поступления заявки от заявителя, либо со дня предоставления заявителем недостающих документов | Пункт 15, 105 Правил |
| 5 | Аннулирование заявки | Заявка аннулируется в случае: 1. Непредоставления заявителем недостающих документов и сведений. 2. Отсутствия факта оплаты заявителем в течение 15 рабочих дней со дня выставленного счета сетевой организацией. | Посредством направления уведомления в личный кабинет заявителя. | Уведомление об аннулировании. | - В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о недостающих сведениях и (или) документов с направлением уведомления об аннулировании заявки - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. - В течение 15 рабочих дней со дня выставления счета | Пункт 15, 106 Правил |
| 6 | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Уведомление энергосбытовой компании об аннулирование заявки | Электронный обмен информации | Уведомление об аннулирование | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета | Пункт 106 Правил |
| 7 | Заключение договора на технологическое присоединение | Заявитель: 1. Изучает документы, размещенные в Личном кабинете потребителя. 2. Оплачивает выставленный счет за технологическое присоединение. | Посредством Личного кабинета потребителя | Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. | В течение 15 рабочих дней со дня выставления счета | Пункт 103, 106 Правил |
|  |  | 3. При несогласии заявитель вправе в течение 5 раб. дней направить мотивированный отказ с требованием привести документы в соответствие с Правилами, после чего сетевая организация обязана внести изменения и разместить их в ЛК в течение 10 рабочих дней | Договор и мотивированный отказ к нему передается заявителем в офис обслуживания или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении | Новая редакция проекта договора и технических условий как неотъемлемое приложение к договору | В течение 5 рабочих дней Заявитель пишет замечания. АО «ОЭС» направляет новую редакцию проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения такого требования | Пункт 29 |
| 8 | Уведомление энергосбытовой компании об оплате за технологическое присоединение | Уведомление энергосбытовой компании о поступлении оплаты за технологическое присоединение | Электронный обмен информации | Подтверждение заключения договора технологического присоединения. | Не более 2 рабочих дней с даты оплаты выставленного счета за технологическое присоединение | Пункт 106. Правил |
| 9 | Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения | Выполнение мероприятий со стороны сетевой организации до границы балансовой принадлежности электрических сетей Заявителя (в том числе строительство объектов внешней схемы электроснабжения до энергопринимающих устройств Заявителя) |  | Готовность внешних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4, 6 месяца (1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания | П. 25, 16 «6» |
|  |  | Рассмотрение проектной документации Заявителя на соответствие ее требованиям технических условий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Письменное обращение Заявителя на рассмотрение проектной документации | направление в адрес Заявителя результатов рассмотрения проектной документации: о согласовании, о согласовании с замечаниями, не согласовании по причине несоответствия требованиям технических условий | 10 дней с момента предоставления Заявителем проектной документации | П. 14.2., 18.5 |
|  |  | Выполнение мероприятий со стороны Заявителя, в соответствии с выданными техническими условиями в границах своего земельного участка. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки). | Письменное уведомление заявителя о выполнении технических условий в произвольной форме с приложением необходимого пакета документов и заявки о допуске к эксплуатации прибора учета с указанием срока проведения мероприятия, направленное через: - офис обслуживания потребителей, - по почте - посредством л/к | Готовность внутренних электрических сетей электроснабжения к технологическому присоединению | 4,6 месяца (1 год) в зависимости от условий технологического присоединения (см. Общий срок оказания услуги | П. 25(1), 16 «6», 18 «г», 85 |
| 10 | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий, выданных Заявителю | - При поступлении в сетевую организацию уведомления от заявителя о выполнения технических условий, АО «ОЭС» осуществляет выезд к Заявителю для осмотра его энергоустановки - В случае наличия замечаний, выявленных при первичном техническом осмотре энергопринимающих устройств Заявителя на соответствие выполнения им технических условий, Заявитель повторно уведомляет сетевую организацию об устранении замечаний и об осуществлении повторного технического осмотра | Акты составляются по утвержденной форме и передаются Заявителю после осуществления осмотра | Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению, Акт допуска приборов учета в эксплуатацию, Акт о выполнении заявителем технических условия | В течение 10 дней со дня получения уведомления от Заявителя | П. 18 «д», 83, 90 Правил |
| 11 | Получение допуска Ростехнадзора | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | В соответствии с порядком взаимодействия органа федерального государственного энергетического надзора | получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | В течение 30 дней с даты приглашения Ростехнадзора на осмотр | П. 7 «п» Правил |
| 12 | Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрически м сетям сетевой организации | АО «ОЭС» выполняет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих Физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено") | Выполнение работ с выездом на место | Подключение энергопринимающих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | В течение 15 рабочих дней со дня предоставления Заявителем информации о получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | П.7 «д» Правил |
| 13 | Фактическая подача напряжения | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | Выполнение работ с выездом на место | Фактический прием напряжения |  | П.7 «д» Правил |
| 14 | Допуск приборов учета в эксплуатацию | Допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии | Выполнение работ с выездом на место | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию |  | П.82.1. Правил П.153 Основ |
| 15 | Подписание и направление Заявителю для подписания акта | Подписание и направление Заявителю для подписания Акта об осуществлении технологического присоединения (АТП) | Пописанные ЭЦП акты направляются через : - посредством л/к | АТП, подписанный со стороны AO «ОЭС» |  | П.7 «е», 19 Правил |
| 16 | Подписание Актов по технологическому присоединению | Направление в адрес AO «ОЭС» подписанного со стороны Заявителя АТП | Пописанный со стороны Заявителя акты направляются через: - офис обслуживания потребителей, - по почте - посредством л/к | Пописанный со стороны Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения | В течение 3 рабочих дней со дня получения актов | По условиям договора |
| 17 | Передача документов в энергосбытовую организацию | Направление документов о технологическом в энергосбытовую организацию, с которой Заявитель заключил договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | Электронный обмен информации | Внесение энергосбытовой организацией соответствующих изменений в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии) | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения | П.19.1. Правил |

Контактная информация для направления обращений:
АО «ОЭС» +7 (34767) 7-10-82, +7 (937) 863-64-31, +7 (800) 775-17-5